TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 Aquisição de Produtos Laboratoriais: materiais e reagentes químicos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | DESCRIÇÃO | CATMAT | UND | QUANTIDADES | VALORES R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MÍNIMA | REGISTRADA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | 2,2-DIFENIL-1-PICRILHIDRAZIL (DPPH) aspecto físico pó cinza, fórmula química C18H12N5O6, peso molecular 394,32 g/mol, pureza mínima de 85% - livre de radicais, reagente, CAS 1898-66-4. Frasco c/ 1,00 G. | 357741 | Fr | 1 | 3 | 751,75 | 2.255,25 |
| 2 | ARSENIATO DE SÓDIO aspecto físico cristal incolor, inodoro, fórmula química NA2HASO4.7H2O (hepta hidratado), peso molecular 312,01g/mol, pureza mínima de 98%, reagente p.a., CAS 10048-95-0. | 363449 | Grama | 20 | 100 | 20,45 | 2.045,00 |
| 3 | BIFTALATO DE POTÁSSIO, aspecto físico pó ou cristal branco ou incolor, inodoro, peso molecular 204,23 g/mol, fórmula química HOOC-C6H4COOK, pureza mínima de 99,5, reagente p.a., CAS 877-24-7. | 366468 | Grama | 250 | 4750 | 0,14 | 665,00 |
| 4 | DICLOROFENOL, aspecto físico pó verde escuro, inodoro, peso molecular 290,08 g/mol, fórmula química C12H6CL2NO2NA.H2O (2,6-dicrorofenolindofenol sódico), pureza mínima de 98%, reagente, CAS 620-45-1. | 357314 | Grama | 5 | 50 | 47,44 | 2.372,00 |
| 5 | HEXANO, aspecto físico líquido transparente, peso molecular 86,18 g/mol, composição química C6H14 (n-hexano), pureza mínima de 99%, p.a., CAS 110-54-3. | 354574 | Litro | 16 | 36 | 36,06 | 1.298,16 |
| 6 | MEIO DE CULTURA, tipo ágar batata dextrosado, apresentação pó. Descrição complementar: meio de cultura para cultivo de bolores e leveduras, frasco c/ 500g. | 326288 | Fr | 1 | 7 | 207,13 | 1.449,91 |
| 7 | MEIO DE CULTURA, caldo lauril sulfato, apresentação pó, frasco c/ 500g. | 326307 | Fr | 1 | 6 | 209,56 | 1.257,36 |
| 8 | MEIO DE CULTURA, tipo ágar bile vermelho violeta, aspecto físico pó. Descrição complementar: ágar cristal violeta vermelho neutra bile, frasco c/ 500g. | 352622 | Fr | 1 | 3 | 199,67 | 599,01 |
| 9 | MOLIBDATO DE AMÔNIO, aspecto físico pó cristalino branco a levemente amarelado, peso molecular 1235,86 g/mol, (NH4) 6MO7O24·4H2O (heptamolibdato, tetrahidratado), teor de moo3 81,0 a 83,0 %, pureza mínima de 99,0%, reagente p.a. ACS ISO, CAS 12054-85-2 | 403993 | Grama | 500 | 3000 | 0,82 | 2.460,00 |
| 10 | SULFATO DE COBRE II, composição química cuso4 anidro, aspecto físico fino cristal branco, peso da molécula 159,60 g/mol, grau de pureza pureza mínima de 99 %, reagente p.a., CAS 7758-98-7 | 345771 | Grama | 1000 | 5200 | 0,06 | 312,00 |
| 11 | REAGENTE, aspecto físico líquido, componentes 3 solução 2n, tipo 4 FOLIN CIOCALTEU, frasco c/ 500 ml | 361066 | Fr | 1 | 3 | 169,33 | 507,99 |
| 12 | SULFATO DE POTÁSSIO - peso molecular 174,26 g/mol, cristais brancos, inodoros, fórmula química K2SO4, pureza mínima de 99%, reagente p.a. ACS ISO, CAS 7778-80-5 | 357866 | Grama | 1000 | 5200 | 0,07 | 364,00 |
| 13 | TÁRTARO DE SÓDIO E POTÁSSIO, peso molecular 282,22 g/mol, pó branco ou cristal incolor, inodoro, fórmula química NaKC4H4O6.4H2O, pureza mínima de 99%, reagente p.a, CAS 6381-59-5. | 348685 | Grama | 500 | 1500 | 0,06 | 90,00 |
| 14 | ÓXIDO DE ZINCO, pó ou granulado, branco amarelado, inodoro, fórmula química ZnO, peso molecular 81,38 g/mol, grau de pureza mínima de 99,9%, CAS 1314-13-2. | 381661 | Grama | 250 | 3450 | 0,17 | 586,50 |
| 15 | CLOROFÓRMIO, líquido claro, incolor, odor forte característico, peso molecular 119,38 g/mol, fórmula química CHCl3, pureza mínima de 99,8%, reagente p.a., CAS 67-66-3. | 348805 | Litro | 3 | 18 | 35,96 | 647,28 |
| 16 | OXALATO DE AMÔNIO, cristais brancos, inodoros, fórmula química (NH4) 2C2O4.H2O, peso molecular 142,11 g/mol, grau de pureza mínima de 99 %, reagente p.a., CAS 6009-70-7. | 347583 | Grama | 500 | 1000 | 0,43 | 430,00 |
| 17 | OXALATO DE SÓDIO, finos cristais brancos, inodoros, fórmula química Na2C2O4, massa molecular 134,01 g/mol, grau de pureza mínima de 99,5 %, reagente p.a., CAS 62-76-0. | 347580 | Grama | 500 | 1000 | 0,51 | 510,00 |
| 18 | MEIO DE CULTURA, MRS ÁGAR AGAR, apresentação pó. Descrição Complementar: agar MRS lactobacillus, frasco c/ 500g. | 326295 | Fr | 1 | 5 | 305,00 | 1.525,00 |
| 19 | EXTRATO ALIMENTÍCIO, ingrediente básico composto fenólico aroma natural de fumaça liquida, para processamento de alimentos, tipo extrato pirolenhoso natupirol. | 408078 | Litro | 1 | 2 | 24,69 | 49,38 |
| 20 | ÁCIDO TARTÁRICO (2,3-di-hidroxibutanodioico), pó cristalino branco, inodoro, peso molecular 150,09 g/mol, fórmula química C4H6O6, grau de pureza mínima de 99,5%, reagente p.a. acs iso, CAS 87-69-4 | 370126 | Grama | 100 | 700 | 0,81 | 567,00 |
| 21 | POLÍMERO, tipo copolímero de óxido de etileno (polioxietileno 20), composição polissorbato 80 (mono-oleato de sorbitano poe), forma física líquido oleoso, amarelado a âmbar, fórmula química C64H124O26, massa molar 1.310 g/mol, teor de pureza mínimo de 58% de ácido oleico, testado em cultura de células, CAS 9005-65-6 | 414587 | Litro | 1 | 5 | 196,69 | 983,45 |
| 22 | ÉTER DE PETRÓLEO, líquido incolor, límpido, com odor de gasolina, fórmula química mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, faixa de destilação destilados entre 30ºC e 60ºC, teor de pureza mínima de 99,5%, reagente p.a., CAS 8032-32-4. | 352740 | Litro | 2 | 35 | 69,05 | 2.416,75 |
| 23 | ÁCIDO GÁLICO, composição química C6H2 (OH) 3COOH.H20, pó ou fino cristal branco ou bege, pureza mínima de 99%, peso molecular 188,14 g/mol, reagente p/ hplc, CAS 5995-86-8 | 346507 | Grama | 10 | 150 | 11,97 | 1.795,50 |
| 24 | PERSULFATO DE POTÁSSIO, pó branco, inodoro, fórmula química K2S2O8, peso molecular 270,32 g/mol, pureza mínima de 98%, reagente p.a., CAS 7727-21-1. | 400835 | Grama | 100 | 800 | 0,10 | 80,00 |
| 25 | CITRATO DE POTÁSSIO, pó fino, branco, cristalino, fórmula química C6H5K3O7.H2O (tribásico), peso molecular 324,41g/mol, grau de pureza mínima de 99%, reagente p.a., CAS 6100-05-6 Frasco 1 Kg | 347274 | Fr | 1 | 2 | 405,00 | 810,00 |
| 26 | FIXADOR COR, pó, solubilidade água 20°C, teor sacarose 21%, umidade 2%, componentes eritorbato de sódio e ácido ascórbico, teor acidez 3,92, variação de +/- 0,75, em 1% de solução, aplicação processamento de alimentos com ação antioxidante, pacote c/ 250g. | 237114 | Pct | 1 | 4 | 11,90 | 47,60 |
| 27 | TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, inidoro, aspecto físico em forma de pó branco, inodoro, composição NA5P3O10 (Anidro), peso molecular 367,86 g/mol, pureza mínima de 99%, CAS 7758-29-4. Descrição Complementar: F.C.C., solúvel em água a 150 g/l (20º C), ponto de fusão de 622º C (decomposição), densidade de 2,52 g/cm³. | 369061 | Kg | 1 | 1 | 1.067,00 | 1.067,00 |
| 28 | ÁC.6-HIDROX-2,5,7,8-TETRAMETILCROMANO-2carboxílico, pó branco à amarelo claro ou verde claro, fórmula química C14H18O4, peso molecular 250,29 g/mol, pureza mínima de 98%, CAS 53188-07-1. Descrição Complementar: trolox. | 357729 | Grama | 1 | 1 | 537,45 | 537,45 |
| 29 | CARBONATO DE SÓDIO, pó ou cristais brancos, higroscópicos, inodoros, fórmula química NA2CO3.10H2O (decahidratado), peso molecular 286,14 g/mol, pureza mínima de 99%, reagente p.a., CAS 6132-02-1 | 414450 | Grama | 500 | 4500 | 0,25 | 1.125,00 |
| 30 | 2,2-AZINO BIS (ÁCIDO 3-ETILBENZOTIAZOLINA-6-SUFÔNIC, pó verde opaco, inodoro, fórmula química C18H18N4O6S4.2H3N (sal diamônio), peso molecular 548,68 g/mol, grau de pureza mínima de 98%, CAS 30931-67-0, frasco com 1,00 g. | 356993 | Fr | 1 | 1 | 590,66 | 590,66 |
| 31 | PERSULFATO DE POTÁSSIO, pó branco, inodoro, fórmula química K2S2O8, peso molecular 270,32 g/mol, grau de pureza mínima de 99%, cas 7727-21-1 | 376910 | Grama | 100 | 1600 | 0,05 | 80,00 |
| 32 | MATERIAL LABORATÓRIO, tipo alonga, material borracha, dimensões cerca de 50 x 25 mm. | 419586 | Und | 2 | 11 | 36,59 | 402,49 |
| 33 | BALÃO LABORATÓRIO, volumétrico, fundo chato, vidro, 10 ml, acessórios rolha de plástico. | 409250 | Und | 15 | 127 | 17,09 | 2.170,43 |
| 34 | CUBETA LABORATÓRIO, vidro, volume 3,5 ml, percurso caminho ótico 10 mm, adicional com 2 faces polidas, componentes com tampa | 409914 | Und | 2 | 26 | 147,00 | 3.822,00 |
| 35 | CUBETA LABORATÓRIO, plástico, volume 3,5ml, percurso caminho ótico 10 mm. | 437720 | Und | 100 | 1400 | 1,33 | 1.862,00 |
| 36 | ESPÁTULA LABORATÓRIO, aço inox, formato canaleta, comprimento cerca de 20 cm. | 409370 | Und | 5 | 63 | 14,37 | 905,31 |
| 37 | FUNIL LABORATÓRIO, tipo uso buchner, material porcelana, capacidade 250 ml. | 410195 | Und | 3 | 14 | 57,96 | 811,44 |
| 38 | FUNIL LABORATÓRIO, tipo uso buchner, material porcelana, capacidade 550 ml. | 410196 | Und | 1 | 5 | 502,50 | 2.512,50 |
| 39 | KITASSATO, vidro, capacidade 1000 ml, tipo graduado, com saída superior. | 408777 | Und | 6 | 30 | 29,46 | 883,80 |
| 40 | SUPORTE LABORATÓRIO, metal, haste, para bureta, cerca de 60 cm, base plana. Descrição Complementar: com mufa, base de ferro, haste de 45 cm, de alumínio. | 410551 | Und | 6 | 30 | 52,02 | 1.560,60 |
| 41 | PINÇA LABORATÓRIO, metal, modelo tenaz, aplicação para cadinho, tipo ponta curva, comprimento cerca de 55 cm. | 415336 | Und | 2 | 7 | 147,00 | 1.029,00 |
| 42 | PINÇA LABORATÓRIO, metal, modelo tenaz, aplicação para cadinho, tipo ponta curva, comprimento cerca de 22 cm. | 428968 | Und | 2 | 17 | 22,35 | 379,95 |
| 43 | FRASCO – tipo almotolia, polietileno (plástico), bico curvo, tampa em rosca, transparente, capacidade 500ml , graduado. | 420663 | Und | 10 | 103 | 4,62 | 475,86 |
| 44 | FRASCO - tipo almotolia, polietileno (plástico), tipo bico curvo, ângulo de 90º parte medial, c/protetor, tipo tampa em rosca, cor transparente, capacidade 500 ml. | 279892 | Und | 10 | 108 | 5,29 | 571,32 |
| 45 | PENEIRA GRANULOMÉTRICA, aço inoxidável, diâmetro 8 pol, altura 2 pol, tamanho abertura malhas 60 mesh. | 269138 | Und | 1 | 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 46 | PENEIRA GRANULOMÉTRICA, latão, diâmetro 8 pol, altura 2 pol, abertura malhas 0,212 mm, tamanho abertura malhas 70 mesh. | 414037 | Und | 1 | 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 47 | PENEIRA GRANULOMÉTRICA, aço inoxidável, diâmetro 8 pol, altura 2 pol, tamanho abertura malhas 80 mesh. | 269140 | Und | 1 | 5 | 129,33 | 646,65 |
| 48 | PENEIRA GRANULOMÉTRICA, aço inoxidável, diâmetro 8 pol, altura 2 pol, tamanho abertura malhas 100 mesh. | 249375 | Und | 1 | 4 | 400,00 | 1.600,00 |
| 49 | PENEIRA GRANULOMÉTRICA, aço inoxidável 304, diâmetro 8 pol, altura 2 pol, tamanho abertura malhas 120 mesh, malha tensionada e afixada por pressão, normas técnicas - ISO 3310-01 (MM), ASTM e11 (pol), série tyler (mesh) | 353951 | Und | 1 | 4 | 400,00 | 1.600,00 |
| 50 | PENEIRA GRANULOMÉTRICA, aço inoxidável 304, diâmetro 8 pol, altura 2 pol, tamanho abertura malhas 140 mesh, malha tensionada e afixada por pressão ISO 3310-01 (mm),astm e11 (pol),série tyler (mesh). | 353952 | Und | 1 | 4 | 400,00 | 1.600,00 |
| 51 | PENEIRA GRANULOMÉTRICA, aço inoxidável, diâmetro 8 pol, altura 2 pol, tamanho abertura malhas 170 mesh. | 269132 | Und | 1 | 4 | 400,00 | 1.600,00 |
| 52 | PENEIRA GRANULOMÉTRICA, aço inoxidável, diâmetro 8 pol, altura 2 pol, tamanho abertura malhas 200 mesh. | 269143 | Und | 1 | 4 | 151,67 | 606,68 |
| 53 | TUBO DE VIDRO, borosilicato, diâmetro externo 25 mm, uso digestão de proteína, sem tampa, com orla e parede reforçada, altura 250 mm. | 254381 | Und | 4 | 18 | 7,17 | 129,06 |
| 54 | PICNÔMETRO, vidro, capacidade 25 ml, calibragem calibrado. | 409508 | Und | 3 | 12 | 32,55 | 390,60 |
| 55 | TUBO LABORATÓRIO, ensaio, vidro, fundo, redondo, dimensões cerca de 10 x 75 mm, adicional sem orla. | 409030 | Und | 10 | 108 | 38,44 | 4.151,52 |
| 56 | TUBO LABORATÓRIO, ensaio, vidro, fundo redondo, dimensões cerca de 10 x 75 mm, acessórios tampa rosqueável. | 411493 | Und | 10 | 166 | 6,65 | 1.103,90 |
| 57 | CONJUNTO ESCOVA, material cabo arame, material crina cavalo, componentes 28 escovas de tamanhos variados, aplicação limpeza de vidraria de laboratório. | 234442 | Und | 1 | 8 | 170,92 | 1.367,36 |
| 58 | CONJUNTO ESCOVA, material cabo arame, material crina cavalo, componentes 27 escovas de tamanhos variados, aplicação limpeza de vidraria de laboratório | 286613 | Und | 1 | 14 | 130,12 | 1.821,68 |
| 59 | ESPONJA LIMPEZA, fibra sintética, formato retangular, abrasividade alta, aplicação utensílios domésticos | 225905 | Und | 20 | 129 | 1,97 | 254,13 |
| 60 | FLANELA, material algodão, comprimento 40 cm, largura 60 cm, cor amarela. | 240448 | Und | 20 | 82 | 6,23 | 510,86 |
| 61 | PANO LIMPEZA, 100% algodão, comprimento 64 cm, largura 40 cm, estampadas, alvejado com bainha. | 226958 | Und | 10 | 73 | 3,71 | 270,83 |
| 62 | ESPONJA LIMPEZA, fibra vegetal, formato retangular, abrasividade mínima / média, aplicação utensílios domésticos, dupla face. | 242873 | Und | 20 | 109 | 1,90 | 207,10 |
| 63 | ÁLCOOL ETÍLICO limpeza de ambientes, tipo gel sanitizante, composição hidroalcoólica, aparência visual gel, aplicação produto limpeza doméstica, concentração 65%, odor eucalipto. | 244273 | Litro | 6 | 60 | 9,01 | 540,60 |
| 64 | PAPEL ALUMÍNIO, material alumínio, comprimento 100 m, largura 30 cm, rolo, uso doméstico. Rolo de 100m | 252642 | Rolo | 3 | 39 | 44,96 | 1.753,44 |
| 65 | FITA ADESIVA, material crepe, tipo monoface, largura 25 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso. Rolo de 50 m. | 278968 | Rolo | 6 | 60 | 6,51 | 390,60 |
| 66 | ACETATO DE SÓDIO, cristal incolor, fórmula química CH3COONA anidro, massa molecular 82,03 g/mol, pureza mínima de 99,5%, referência química CAS 127-09-3. | 347245 | Grama | 350 | 3500 | 0,19 | 665,00 |
| 67 | ÁCIDO ACÉTICO, líquido límpido transparente, peso molecular 60,05 g/mol, fórmula química C2H4O2, pureza mínima de 99,7%, Glacial, reagente P.A.- ACS-ISO, CAS 64-19-7. | 345906 | Litro | 1 | 43 | 101,28 | 4.355,04 |
| 68 | ÁCIDO ASCÓRBICO, cristal branco à amarelado, fórmula química C6H8O6 (ácido l-ascórbico), peso molecular 176,13 g/mol, pureza mínima de 99%, reagente P.A., CAS 50-81-7. | 352951 | Grama | 500 | 3500 | 0,09 | 315,00 |
| 69 | ÁCIDO BÓRICO, cristal incolor ou pó/grânulo branco, inodoro, peso molecular 61,83 g/mol, composição química H3BO3, pureza mínima de 99,5%, reagente P.A. ACS ISO, CAS 10043-35-3. | 426587 | Grama | 200 | 3800 | 0,10 | 380,00 |
| 70 | ÁCIDO CÍTRICO, cristal incolor, inodoro, sabor ácido agradável, fórmula química C6H8O7.H20, peso molecular 210,14 g/mol, pureza mínima de 99,5%, reagente P.A. ACS, CAS 5949-29-1 | 400559 | Grama | 300 | 2000 | 0,35 | 700,00 |
| 71 | ÁCIDO CLORÍDRICO, líquido límpido, incolor/amarelado, fumegante, peso molecular 36,46 g/mol, fórmula química HCL, teor mínimo de 37%, reagente P.A., CAS 7647-01-0. | 355813 | Litro | 5 | 36 | 65,68 | 2.364,48 |
| 72 | ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), pó branco cristalino, peso molecular 372,24 g/mol, fórmula química C10H14N2O8Na2.2H2O (sal dissódico dihidratado), pureza mínima de 99%, reagente / biologia molecular, CAS 6381-92-6 . | 348911 | Grama | 60 | 1560 | 0,28 | 436,80 |
| 73 | ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), pó branco, peso molecular 426,74 g/mol, fórmula química C10H12K2MGN2O8.2H2O (sal magnésico dipotássico), pureza mínima de 98%, CAS 15708-48-2. | 410734 | Grama | 10 | 165 | 13,90 | 2.293,50 |
| 74 | ÁCIDO FÓSFÓRICO, líquido incolor, inodoro, fórmula química H3PO4, peso molecular 98,00 g/mol, teor de pureza mínimo de 85%, reagente P.A. ACS ISO, CAS 7664-38-2. | 352711 | Litro | 3 | 22 | 27,59 | 606,98 |
| 75 | ÁCIDO NÍTRICO, líquido incolor a levemente amarelado, fumegante, fórmula química HNO3, peso molecular 63,01 g/mol, pureza mínima de 99,5%, reagente P.A./ ACS, CAS 7697-37-2. | 377067 | Litro | 5 | 35 | 48,23 | 1.688,05 |
| 76 | ÁCIDO OXÁLICO, cristal ou pó branco cristalino higroscópico, peso molecular 126,07 g/mol, fórmula química C2H2O4.2H2O, pureza mínima de 99%, CAS 6153-56-6. | 347157 | Grama | 300 | 3000 | 0,68 | 2.040,00 |
| 77 | ÁCIDO SULFÚRICO, líquido incolor a levemente amarelado, inodoro, fórmula química H2SO4, massa molecular 98,09 g/mol, grau de pureza teor mínimo de 90%, reagente P.A., CAS 766493-9. | 405990 | Litro | 5 | 54 | 128,00 | 6.912,00 |
| 78 | ÁLCOOL METÍLICO, líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química CH3OH ANIDRO, peso molecular 32,04 g/mol, pureza mínima de 99%, P.A, CAS 67-56-1. Descrição Complementar: reagente p/ uv/hplc | 402694 | Litro | 5 | 58 | 16,68 | 967,44 |
| 79 | BALÃO LABORATÓRIO, uso volumétrico, fundo chato, vidro, capacidade 250 ml, rolha de plástico. | 409245 | Und | 5 | 78 | 22,95 | 1.790,10 |
| 80 | BALÃO LABORATÓRIO, uso volumétrico, fundo chato, vidro, capacidade 100 ml, rolha de plástico. | 409252 | Und | 5 | 108 | 16,13 | 1.742,04 |
| 81 | BALÃO LABORATÓRIO, volumétrico, fundo chato, vidro, capacidade 50 ml, rolha de plástico | 409251 | Und | 2 | 103 | 11,70 | 1.205,10 |
| 82 | BALÃO LABORATÓRIO: balão laboratório, uso volumétrico, fundo chato, vidro, capacidade 5 ml, rolha de plástico. | 409246 | Und | 5 | 73 | 9,08 | 662,84 |
| 83 | BARRA MAGNÉTICA, revestida em PTFE, formato cilíndrico, lisa, dimensões cerca de 5 x 10 mm. | 408835 | Und | 5 | 57 | 3,76 | 214,32 |
| 84 | BARRA MAGNÉTICA, revestida em PTFE, formato cilíndrico, lisa, dimensões cerca de 5 x 20 mm. | 413397 | Und | 3 | 26 | 66,18 | 1.720,68 |
| 85 | BICARBONATO DE POTÁSSIO, cristal branco, inodoro, peso molecular 100,12 g/mol, KHCO3, pureza mínima de 99,5%, reagente P.A., CAS 298-14-6. | 347670 | Grama | 300 | 3100 | 0,31 | 961,00 |
| 86 | BICARBONATO DE SÓDIO, pó branco, fino, peso molecular 84,01 g/mol, fórmula química NAHCO3, pureza mínima de 99%, reagente P.A., CAS 144-55-8. | 412637 | Grama | 700 | 7200 | 0,02 | 144,00 |
| 87 | BORATO DE SÓDIO, pó cristalino branco, inodoro, órmula química NA2B4O7.10H2O (decahidratado), peso molecular 381,37 g/mol, pureza mínima de 99,5%, reagente ACS, CAS 1303-96-4. | 362527 | Grama | 500 | 2500 | 0,07 | 175,00 |
| 88 | CLORETO DE SÓDIO, pó cristalino branco ou cristais incolores, peso molecular 58,45 g/mol, pureza mínima de 99,5%, CAS 7647-14-5. Descrição Complementar: fórmula química NaCl. | 347248 | Grama | 800 | 8000 | 0,07 | 560,00 |
| 89 | CLORETO DE MERCÚRIO, cristais brancos, inodoros, peso molecular 271,52 g/mol, fórmula química HGCL2 (cloreto mercúrico ou bicloreto de mercúrio), pureza mínima de 99,5%, reagente P.A. ACS, CAS 7487-94-7. | 400989 | Grama | 100 | 1700 | 2,80 | 4.760,00 |
| 90 | CORANTE, pó, tipo vermelho de metila, CI 13020, frasco com 100 grama. | 374994 | Fr | 1 | 4 | 63,65 | 254,60 |
| 91 | CORANTE, conjunto corante hematológico panótico rápido, líquido, frascos separados contendo, 0,1% de ciclohe xadienos, 0,1% de azobenzosulfônicos, 0,1% de fenotiazinas, frasco com 1000 ml | 327536 | Fr | 1 | 5 | 90,50 | 452,50 |
| 92 | CORANTE, tipo alaranjado de metila, aspecto físico pó, CI 13025, frasco com 100 gramas. | 327370 | Fr | 1 | 3 | 52,88 | 158,64 |
| 93 | CORANTE, tipo azul de bromotimol, aspecto físico pó, frasco com 25 gr. | 327396 | Fr | 1 | 4 | 73,63 | 294,52 |
| 94 | CORANTE, tipo azul de metileno, aspecto físico líquido, CI 52015, frasco com 25 gr. | 329774 | Fr | 1 | 5 | 431,00 | 2.155,00 |
| 95 | CORANTE, tipo preto eriocromo t, CI 13893, aspecto físico pó, frasco com 25 gr. | 411671 | Fr | 1 | 3 | 48,28 | 144,84 |
| 96 | CORANTE, tipo púrpura de bromocresol, aspecto físico pó, frasco com 25 gr. | 327615 | Fr | 1 | 4 | 61,74 | 246,96 |
| 97 | CORANTE, tipo verde bromocresol, aspecto físico pó, frasco com 25 gr. | 327508 | Fr | 1 | 2 | 109,08 | 218,16 |
| 98 | CORANTE, tipo violeta de metila, aspecto físico pó, frasco de 25 g. | 352174 | Fr | 1 | 2 | 334,50 | 669,00 |
| 99 | CORANTE, tipo eosina azul de metileno segundo giemsa, aspecto físico pó, frasco com 25 gr. | 331218 | Fr | 1 | 5 | 52,73 | 263,65 |
| 100 | CUBETA LABORATÓRIO: quartzo, volume 1 ml, caminho ótico 10 mm, com 2 faces polidas, com tampa. | 409910 | Und | 1 | 21 | 248,89 | 5.226,69 |
| 101 | CORANTE, tipo EOSINA azul de metileno segundo MAY GRUNWALD, pó, frasco de 25 g. | 327342 | Fr | 1 | 3 | 39,13 | 117,39 |
| 102 | CORANTE, tipo EOSINA azul de metileno segundo WRIGHT, pó, frasco de 25 g. | 349972 | Fr | 1 | 1 | 505,50 | 505,50 |
| 103 | ERLENMEYER, vidro, graduado, 125 ml, boca larga, com orla | 409397 | Und | 10 | 61 | 4,33 | 264,13 |
| 104 | ERLENMEYER, vidro, graduado, 125 ml, boca estreita, com orla | 409362 | Und | 10 | 61 | 13,41 | 818,01 |
| 105 | ERLENMEYER, vidro, graduado, 250 ml, boca estreita, com orla | 409360 | Und | 10 | 66 | 7,20 | 475,20 |
| 106 | ERLENMEYER vidro, graduado, 250 ml, boca larga, com orla | 409395 | Und | 10 | 61 | 6,59 | 401,99 |
| 107 | ESTANTE PARA MICROTUBOS, polipropileno, 100 tubos, para tubos 1 ml a 2ml, com tampa, identificação alfanumérica. | 408193 | Und | 3 | 28 | 8,87 | 248,36 |
| 108 | ESTANTE PARA MICROTUBOS, polipropileno, 96 tubos, para tubos até 0,5ml, com tampa, identificação alfanumérica. | 408195 | Und | 3 | 20 | 49,79 | 995,80 |
| 109 | DICROMATO DE POTÁSSIO, pó fino, cristalino, cor laranja, composição química K2Cr2O7, peso molecular 294,18 g/mol, pureza mínima de 99,95%, reagente P.A. CAS 7778-50-9. Descrição Complementar: padrão primário. | 356986 | Grama | 500 | 4750 | 0,31 | 1.472,50 |
| 110 | ESTANTE PARA MICROTUBOS, polipropileno, 80 tubos, para tubos até 2 ml ou tubos até 0,5 ml, com tampa, identificação alfanumérica, dupla face. Descrição Complementar: TIPO EPPENDORF | 410318 | Und | 2 | 19 | 23,32 | 443,08 |
| 111 | FENOL, cristal incolor, altamente higroscópico, fórmula química C6H5OH, peso molecular 94,11 g/mol, pureza mínima de 99,9%, reagente P.A., CAS 108-95-2. | 348920 | Grama | 300 | 2601 | 0,15 | 390,15 |
| 112 | FERRICIANETO DE POTÁSSIO, pó cristalino vermelho brilhante, fórmula química K3FE(CN)6, peso molecular 329,25 g/mol, pureza mínima de 99%, reagente P.A. ACS, CAS 13746-66-2. | 374800 | Grama | 200 | 1000 | 0,29 | 290,00 |
| 113 | FOSFATO DE SÓDIO, grânulos brancos cristalinos, fórmula química NAH2PO4.H2O (monobásico, monohidratado), massa molecular 137,99 g/mol, pureza mínima de 99%, reagente P.A. ACS, CAS 10049-21-5 . | 410732 | Grama | 500 | 4000 | 0,63 | 2.520,00 |
| 114 | FOSFATO DE SÓDIO, pó cristalino branco, fórmula química Na2HPO4 (dibásico anidro), massa molecular 141,96 g/mol, pureza mínima de 98%, testado em cultura de células, CAS 7558-79-4. | 366668 | Grama | 500 | 4000 | 0,27 | 1.080,00 |
| 115 | FOSFATO DE SÓDIO, pó cristalino branco, fórmula química Na3PO4.12H2O (trissódico dodecahidratado), massa molecular 380,12 g/mol, pureza mínima de 98%, reagente P.A., CAS 10101-89-0. | 352755 | Grama | 300 | 2500 | 0,88 | 2.200,00 |
| 116 | FOSFATO DE POTÁSSIO, pó branco cristalino, inodoro, fórmula química kh2po4 (monobásico anidro), peso molecular 136,09 g/mol, pureza mínima de 99%, reagente P.A., CAS 7778-77-0. . | 352749 | Kg | 1 | 3 | 127,00 | 381,00 |
| 117 | FORMALDEÍDO (FORMOL), líquido incolor, límpido, concentração à 10%, em solução aquosa. Descrição Complementar: fórmula química H2CO, peso molecular 30,03 g/mol, grau de pureza concentração entre 37 e 40%, CAS 50-00-0. | 345486 | Litro | 2 | 105 | 56,10 | 5.890,50 |
| 118 | FRASCO LABORATÓRIO, reagente, vidro âmbar, 1000ml, graduado, tampa rosqueável com vedação | 409428 | Und | 3 | 27 | 43,77 | 1.181,79 |
| 119 | FRASCO LABORATÓRIO, reagente, vidro, 1000ml, graduado, tampa rosqueável com vedação | 409445 | Und | 2 | 23 | 29,00 | 667,00 |
| 120 | FRASCO LABORATÓRIO, reagente, vidro, 250ml, graduado, tampa rosqueável com vedação | 409443 | Und | 5 | 51 | 17,31 | 882,81 |
| 121 | GLICEROL, líquido viscoso, incolor, higroscópico, fórmula química C3H8O3, peso molecular 92,09 g/mol, pureza mínima de 99,5%, reagente P.A. ACS, CAS 56-81-5 | 353077 | Litro | 1 | 6 | 35,56 | 213,36 |
| 122 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, pó fino, branco, inodoro, fórmula química AL(OH)3, peso molecular 78,00 g/mol, pureza mínima de 95%, teor mínimo de 76% de alumínio, CAS 21645-51-2. | 347766 | Grama | 300 | 1580 | 0,14 | 221,20 |
| 123 | HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, líquido límpido, incolor, volátil, de odor acre, peso molecular 35,05g/mol, fórmula química NH4OH, grau de pureza teor de NH3 entre 28 e 30%, em solução aquosa, reagente P.A., CAS 1336-21-6 | 347756 | Litro | 1 | 18 | 147,17 | 2.649,06 |
| 124 | HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, escama ou lentilha branca, inodora, higroscópica, peso molecular 56,11 g/mol, fórmula química KOH, grau de pureza teor mínimo de 85%, reagente P.A./ ACS, CAS 1310-58-3. | 412577 | Grama | 400 | 7250 | 0,40 | 2.900,00 |
| 125 | IODETO DE POTÁSSIO, pó cristalino incolor a branco, inodoro, fórmula química KI, peso molecular 166,00 g/mol, pureza mínima de 99,0%, CAS 7681-11-0. | 403671 | Grama | 600 | 2100 | 3,04 | 6.384,00 |
| 126 | MEMBRANA LABORATÓRIO, tipo filtração, material PVDF, formato redonda, porosidade 0,45 µm, dimensões cerca de 45mm. | 410157 | Und | 5 | 112 | 21,59 | 2.418,08 |
| 127 | MEMBRANA LABORATÓRIO, tipo filtração, material nylon, redonda, porosidade 0,45 µm, dimensões cerca de 45mm. | 410145 | Und | 5 | 312 | 36,00 | 11.232,00 |
| 128 | MEMBRANA LABORATÓRIO, tipo filtração, material ésteres de celulose, redonda, porosidade 0,45 µm, dimensões cerca de 45mm.e | 410169 | Und | 100 | 2334 | 3,80 | 8.869,20 |
| 129 | MICROPIPETA, capacidade aspiração até 2 mcl, monocanal, mecânica, volume regulável, com ejetor de ponteira. Descrição Complementar: volume variável de 0,1 a 2 µL; visor digital (não eletrônico), parte inferior; Autoclavável; Controle de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação; Com ejetor automático de ponteiras; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada (121ºC); Calibrada originalmente pelo fabricante; Desenvolvida para a dispensação de líquidos e fluídos; O conjunto é composto por: 01 Micropipeta mecânica com volume variável; 01 Chave de calibração; 01 Suporte para fixação auto-adesivo; 01 Manual de instruções contendo o certificado de calibração do fabricante. | 417258 | Und | 2 | 27 | 300,00 | 8.100,00 |
| 130 | MICROPIPETA, até 100 mcl, Monocanal, mecânica, volume regulável, com ejetor de ponteira, suporte, autoclavável. Descrição Complementar: volume variável de 10 a 100 µL; visor digital (não eletrônico), com ejetor de ponteiras, parte inferior; Autoclavável; Controle de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação; Com ejetor automático de ponteiras; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada (121ºC); Calibrada originalmente pelo fabricante; Desenvolvida para a dispensação de líquidos e fluídos; contendo 01 chave de calibração, 01 suporte para fixação auto-adesivo e Manual de instruções contendo o certificado de calibração do fabricante. | 410272 | Und | 1 | 22 | 368,95 | 8.116,90 |
| 131 | MICROPIPETA, até 200 mcl, monocanal, mecânica, volume regulável, com ejetor de ponteira, suporte, autoclavável. Descrição Complementar: volume variável de 20 a 200 µL; visor digital (não eletrônico), com ejetor de ponteiras, parte inferior; Autoclavável; Controle de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação; Com ejetor automático de ponteiras; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada (121ºC); Calibrada originalmente pelo fabricante; Desenvolvida para a dispensação de líquidos e fluídos; contendo 01 Chave de calibração, 01 suporte para fixação auto-adesivo e Manual de instruções contendo o certificado de calibração do fabricante. | 409084 | Und | 1 | 12 | 102,52 | 1.230,24 |
| 132 | MICROPIPETA, até 1000 mcl, monocanal, mecânica, volume regulável, com ejetor de ponteira, suporte, autoclavável. Descrição Complementar: volume variável de 100 a 1000 µL; visor digital (não eletrônico), com ejetor de ponteiras, parte inferior; Autoclavável; Controle de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação; Com ejetor automático de ponteiras; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada (121ºC); Calibrada originalmente pelo fabricante; Desenvolvida para a dispensação de líquidos e fluídos; contendo 01 Chave de calibração, 01 Suporte para fixação auto-adesivo e Manual de instruções contendo o certificado de calibração do fabricante. | 410273 | Und | 1 | 26 | 161,88 | 4.208,88 |
| 133 | N-(1NAFTIL) ETILENODIAMINA DICLORIDRATO, composição química C12H14N2.2HCL, pó levemente bege, fotossensível, higroscópico, peso molecular 259,18 g/mol, pureza mínima de 98%, reagente P.A. ACS, CAS 1465-25-4. | 380792 | Grama | 20 | 225 | 28,82 | 6.484,50 |
| 134 | NITRITO DE SÓDIO: grânulos branco/amarelados, cristalinos, inodoros, fórmula química NANO2, peso molecular 68,99 g/mol, pureza mínima de 99%, reagente P.A., CAS 7632-00-0 | 412730 | Grama | 200 | 1600 | 0,65 | 1.040,00 |
| 135 | PAPEL DE FILTRO, tipo quantitativo, diâmetro cerca de 110 mm, filtração lenta. | 419295 | Und | 200 | 2300 | 0,36 | 828,00 |
| 136 | PIPETA, pasteur, material vidro, comprimento 230 mm. Descrição Complementar: Capacidade 3 mL. | 411079 | Und | 200 | 2318 | 0,38 | 880,84 |
| 137 | PONTEIRA LABORATÓRIO, polipropileno, capacidade até 200 mcl, apirogênico, livre de dnase e rnase, descartável. Descrição Complementar: sem filtro amarela, ponteiras 1-200 µL sem filtro, transparentes, em polipropileno (PP) virgem, graduada, comprimento 50,75 mm; Livre de DNA, endotoxinas, autoclavável (121°C, 15psi, 15min), amarela. | 408691 | Und | 500 | 12500 | 0,12 | 1.500,00 |
| 138 | PONTEIRA LABORATÓRIO, polipropileno, capacidade até 1000 mcl, apirogênico, livre de dnase e rnase, descartável. Descrição Complementar: 100-1000 µL sem filtro azul, em polipropileno (PP) virgem; livre de DNA, endotoxinas, autoclavável (121°C, 15 psi, 15 min.), cor azul, comprimento 83,94 mm. | 408692 | Und | 500 | 12500 | 0,17 | 2.125,00 |
| 139 | PONTEIRA LABORATÓRIO, polipropileno, até 10 mcl, estéril, apirogênico, livre de dnase e rnase, descartável. Descrição Complementar: 0,5-10 µL sem filtro, longa, ponteiras 0,5-10 µL sem filtro, em polipropileno (PP) virgem, livre de DNA, endotoxinas, autoclavável (121°C, 15 psi, 15 min.), capacidade: 0,5-10 µL, comprimento 45,84 mm; longa, graduada. | 408698 | Und | 300 | 7400 | 0,21 | 1.554,00 |
| 140 | OXALATO DE SÓDIO, finos cristais brancos, inodoros, fórmula química NA2C2O4, massa molecular 134,01 g/mol, pureza mínima de 99,5%, padrão de referência analítico, CAS 62-76-0. | 400844 | Grama | 300 | 2000 | 0,98 | 1.960,00 |
| 141 | PÉROLA DE VIDRO - laboratório, diâmetro cerca de 3mm. | 419996 | Kg | 1 | 5 | 50,00 | 250,00 |
| 142 | PAPEL DE FILTRO, tipo quantitativo, diâmetro cerca de 110 mm, filtração rápida. | 419293 | UND | 200 | 1800 | 0,25 | 450,00 |
| 143 | PAPEL DE FILTRO, tipo quantitativo, cerca de 120 mm, filtração lenta. | 408333 | UND | 200 | 1400 | 0,46 | 644,00 |
| 144 | PERMANGANATO DE POTÁSSIO, pó cristalino marrom violáceo, inodoro, fórmula química KMNO4, peso molecular 158,03 g/mol, pureza mínima de 99%, CAS 7722-64-7, reagente ACS. | 436606 | Grama | 400 | 4100 | 0,14 | 574,00 |
| 145 | PERSULFATO DE AMÔNIO, pó cristalino branco, inodoro, composição básica (NH4)2S2O8, peso molecular 228,20 g/mol, pureza mínima de 98%, reagente P.A., referência química CAS 7727-54-0 . | 412699 | Grama | 200 | 1800 | 0,60 | 1.080,00 |
| 146 | CAIXA LABORATÓRIO, polipropileno, 96 ponteiras, para 200 µL, tampa com dobradiça. Descrição Complementar: autoclavável à 121ºC, 15psi por 30 minutos, capacidade para 96 ponteiras 200, compatibilidade: Gilson/Eppendorf (Universal). | 413131 | Und | 1 | 17 | 24,30 | 413,10 |
| 147 | CORANTE, tipo eosina azul de metileno segundo Leishmann, pó. Frasco de 100 gramas | 331360 | Fr | 1 | 2 | 380,00 | 760,00 |
| 148 | SOLUÇÃO TAMPÃO, leitura PH 4,0, calibragem de peagâmetro. Frasco c/ 100 ml. | 234416 | Fr | 1 | 17 | 22,00 | 374,00 |
| 149 | SOLUÇÃO TAMPÃO, leitura PH 7,0, aplicação calibragem de peagâmetro. Frasco c/ 100 ml | 234417 | Fr | 1 | 17 | 22,00 | 374,00 |
| 150 | SULFANILAMIDA, peso molecular 172,2 g/mol, pó branco, inodoro, fórmula química C6H8N2O2S, pureza mínima de 99%, reagente P.A., CAS 63-74-1 | 374755 | Grama | 100 | 700 | 0,86 | 602,00 |
| 151 | SULFATO DE AMÔNIO E ALUMÍNIO, cristal branco, inodoro, peso molecular 453,33 g/mol, fórmula química NH4AL(SO4)2.12H2O (dodecahidratado), pureza mínima de 99%, reagente P.A. CAS 7784-26-1. | 357800 | Grama | 200 | 2600 | 1,78 | 4.628,00 |
| 152 | SULFATO DE ALUMÍNIO E POTÁSSIO, composição química ALK(SO4)2.12H2O (dodecahidratado), peso molecular 474,39 g/mol, cristal branco, inodoro, pureza mínima de 99,5%, reagente P.A. CAS 7784-24-9 | 357798 | Grama | 300 | 3000 | 0,05 | 150,00 |
| 153 | SULFATO DE AMÔNIO E FERRO, pó/cristal incolor à levemente arroxeado, inodoro, peso molecular 482,19 g/mol, fórmula química NH4FE(SO4)2.12H2O (dodecahidratado), pureza mínima de 99%, reagente P.A ACS, CAS 7783-83-7. | 359947 | Grama | 200 | 2000 | 1,23 | 2.460,00 |
| 154 | SULFATO DE COBRE II, CUSO4.5H2O, fino cristal azul, peso da molécula 249,68 g /mol, pureza mínima de 99%, reagente P.A. CAS 7758-99-8. | 345770 | Kg | 1 | 7 | 61,01 | 427,07 |
| 155 | SULFATO DE FERRO, pó, composição química FESO4.7H2O (Sulfato de Ferro II heptahidratado), 278,01g/mol, pureza mínima de 99%, reagente P.A., CAS 7782-63-0. | 437244 | Grama | 250 | 3754 | 0,22 | 825,88 |
| 156 | SULFATO DE PRATA, cristal branco, inodoro, peso molecular 311,83 g/mol, composição química AG2SO4, pureza mínima de 99%, CAS 10294-26-5. | 412373 | Grama | 100 | 2260 | 9,16 | 20.701,60 |
| 157 | SULFATO DE SÓDIO, finos grânulos brancos cristalinos, inodoros, peso molecular 142,04 g/mol, fórmula química NA2.SO4 anidro, pureza mínima de 98%, CAS 7757-82-6. | 414272 | Grama | 300 | 3600 | 0,92 | 3.312,00 |
| 158 | TARTARATO DE ANTIMÔNIO E POTÁSSIO, pó cristalino transparente à esbranquiçado, inodoro, fórmula química C8H4K2O12SB2.3H2O (trihidratado), peso molecular 667,87 g/mol, pureza mínima de 99%, reagente P.A., CAS 28300-74-5. | 412695 | Grama | 200 | 1750 | 2,83 | 4.952,50 |
| 159 | TIOSSULFATO DE SÓDIO, cristal incolor, inodoro, fórmula química NA2S2O3 anidro, peso molecular 158,11 g/mol, pureza mínima de 98%, reagente P.A., CAS 7772-98-7. | 347745 | Grama | 300 | 3252 | 0,06 | 195,12 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | 256.513,63 |

*A quantidade mínima informada deverá ser observada, tanto pelos licitantes no cadastramento de suas propostas, como pela administração na requisição do material de consumo.

| DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVOS POR LOCAL DE ENTREGA – UASG GERENCIADORA (154055) | TOTAL |
| --- | --- |
| MUNICÍPIOS |  |
| ITEM | ARIQUEMES | PRES MÉDICI | JI-PARANÁ | ROLIM DE MOURA | PORTO VELHO |  |
|  |  |  |  |  | NUSAU | NCET | TOTAL PVH |  |
| 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3 | 250 | 1500 | 2000 | - | - | 1000 | 1000 | 4750 |
| 4 | 20 | 25 | - | - | - | 5 | 5 | 50 |
| 5 | 20 | - | - | - | 6 | 10 | 16 | 36 |
| 6 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 7 |
| 7 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 6 |
| 8 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 500 | 2000 | - | - | - | 500 | 500 | 3000 |
| 10 | 1000 | - | 1200 | - | - | 3000 | 3000 | 5200 |
| 11 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 1000 | 2000 | 1200 | - | - | 1000 | 1000 | 5200 |
| 13 | 500 | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1500 |
| 14 | 250 | - | 1200 | - | - | 2000 | 2000 | 3450 |
| 15 | 6 | - | - | - | - | 12 | 12 | 18 |
| 16 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 | 1000 |
| 17 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 | 1000 |
| 18 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 5 |
| 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | 500 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 700 |
| 21 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 5 |
| 22 | 2 | 10 | 5 | - | 6 | 12 | 18 | 35 |
| 23 | 100 | - | 25 | - | 10 | 15 | 25 | 150 |
| 24 | 500 | - | - | - | 100 | 200 | 300 | 800 |
| 25 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 | 1000 | - | 2500 | - | - | 1000 | 1000 | 4500 |
| 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 | 500 | - | - | - | 100 | 1000 | 1100 | 1600 |
| 32 | 6 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 11 |
| 33 | 20 | 20 | 70 | 2 | - | 15 | 15 | 127 |
| 34 | 10 | - | 11 | 2 | - | 3 | 3 | 26 |
| 35 | 200 | - | 900 | 100 | - | 200 | 200 | 1400 |
| 36 | 20 | - | 7 | 16 | 5 | 15 | 20 | 63 |
| 37 | 3 | - | 3 | 1 | - | 7 | 7 | 14 |
| 38 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
| 39 | 6 | - | 11 | - | 6 | 7 | 13 | 30 |
| 40 | 8 | - | 7 | 10 | - | 5 | 5 | 30 |
| 41 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 7 |
| 42 | 2 | - | 7 | 2 | - | 6 | 6 | 17 |
| 43 | 10 | - | 63 | 15 | 5 | 10 | 15 | 103 |
| 44 | 10 | - | 54 | 9 | 25 | 10 | 35 | 108 |
| 45 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5 |
| 46 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5 |
| 47 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5 |
| 48 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| 49 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| 50 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| 51 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| 52 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| 53 | 8 | - | - | - | - | 10 | 10 | 18 |
| 54 | 5 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 12 |
| 55 | 100 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | 108 |
| 56 | 100 | - | 6 | 50 | - | 10 | 10 | 166 |
| 57 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 08 |
| 58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 59 | 15 | - | 28 | 10 | 50 | 26 | 76 | 129 |
| 60 | 20 | - | 27 | 13 | 10 | 12 | 22 | 82 |
| 61 | 10 | - | 27 | 11 | 10 | 15 | 25 | 73 |
| 62 | 15 | - | 24 | 10 | 50 | 10 | 60 | 109 |
| 63 | 10 | - | 20 | 15 | - | 15 | 15 | 60 |
| 64 | 10 | - | 5 | 1 | 15 | 8 | 23 | 39 |
| 65 | 6 | - | 5 | 14 | 20 | 15 | 35 | 60 |
| 66 | - | 2500 | - | - | - | 1000 | 1000 | 3500 |
| 67 | - | 5 | 1 | - | 27 | 10 | 37 | 43 |
| 68 | - | 1500 | 1000 | - | - | 1000 | 1000 | 3500 |
| 69 | - | 1500 | 200 | - | 1000 | 1100 | 2100 | 3800 |
| 70 | - | 500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 2000 |
| 71 | - | 10 | 12 | - | 2 | 12 | 14 | 36 |
| 72 | - | 50 | - | - | 10 | 1500 | 1510 | 1560 |
| 73 | - | 50 | - | - | 10 | 105 | 115 | 165 |
| 74 | - | 15 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 22 |
| 75 | - | 10 | 11 | - | - | 14 | 14 | 35 |
| 76 | - | 2500 | - | - | - | 500 | 500 | 3000 |
| 77 | - | 20 | 21 | - | 1 | 12 | 13 | 54 |
| 78 | - | 10 | 10 | - | 25 | 13 | 38 | 58 |
| 79 | - | 20 | 28 | 10 | - | 20 | 20 | 78 |
| 80 | - | 20 | 58 | 10 | - | 20 | 20 | 108 |
| 81 | - | 20 | 58 | 5 | - | 20 | 20 | 103 |
| 82 | - | 20 | 33 | - | - | 20 | 20 | 73 |
| 83 | - | 10 | 22 | 5 | 3 | 17 | 20 | 57 |
| 84 | - | 10 | 6 | - | 3 | 7 | 10 | 26 |
| 85 | - | 2000 | 600 | - | - | 500 | 500 | 3100 |
| 86 | - | 2000 | 4200 | - | - | 1000 | 1000 | 7200 |
| 87 | - | 1500 | - | - | - | 1000 | 1000 | 2500 |
| 88 | - | 5000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 2000 | 8000 |
| 89 | - | 1500 | - | - | - | 200 | 200 | 1700 |
| 90 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 91 | - | 2 | 1 | - | 2 |  | 2 | 5 |
| 92 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 93 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 4 |
| 94 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 5 |
| 95 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 96 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| 97 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 98 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 99 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 5 |
| 100 | - | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 21 |
| 101 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 102 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 103 | - | 20 | 18 | - | - | 23 | 23 | 61 |
| 104 | - | 20 | 18 | - | - | 23 | 23 | 61 |
| 105 | - | 20 | 18 | - | - | 28 | 28 | 66 |
| 106 | - | 20 | 18 | - | - | 23 | 23 | 61 |
| 107 | - | 4 | 5 | - | 15 | 4 | 19 | 28 |
| 108 | - | 4 | 5 | - | 5 | 6 | 11 | 20 |
| 109 | - | 3000 | 750 | - | - | 1000 | 1000 | 4750 |
| 110 | - | 3 | 5 | - | 5 | 6 | 11 | 19 |
| 111 | - | 1500 | 100 | - | 500 | 501 | 1001 | 2601 |
| 112 | - | 500 | - | - | - | 500 | 500 | 1000 |
| 113 | - | 2000 | - | - | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 114 | - | 2000 | - | - | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 115 | - | 2000 | - | - | - | 500 | 500 | 2500 |
| 116 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 117 | - | 100 | - | - | 3 | 2 | 5 | 105 |
| 118 | - | 5 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 27 |
| 119 | - | 5 | 6 | - | 3 | 9 | 12 | 23 |
| 120 | - | 10 | 16 | 10 | 3 | 12 | 15 | 51 |
| 121 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 122 | - | 480 | - | - | - | 1100 | 1100 | 1580 |
| 123 | - | 5 | - | - | - | 13 | 13 | 18 |
| 124 | - | 5000 | 250 | - | - | 2000 | 2000 | 7250 |
| 125 | - | 1500 | 500 | - | - | 100 | 100 | 2100 |
| 126 | - | 100 | 5 | - | 5 | 2 | 7 | 112 |
| 127 | - | 300 | 5 | - | 5 | 2 | 7 | 312 |
| 128 | - | 300 | 2009 | 10 | 5 | 10 | 15 | 2334 |
| 129 | - | 2 | 2 | 3 | 14 | 6 | 20 | 27 |
| 130 | - | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 17 | 22 |
| 131 | - | 2 | 3 | - | 1 | 6 | 7 | 12 |
| 132 | - | 2 | 7 | - | 11 | 6 | 17 | 26 |
| 133 | - | 200 | 25 | - | - | - | - | 225 |
| 134 | - | 1500 | - | - | - | 100 | 100 | 1600 |
| 135 | - | 500 | 300 | 500 | 300 | 700 | 1000 | 2300 |
| 136 | - | 500 | 348 | 120 | 1050 | 300 | 1350 | 2318 |
| 137 | - | 5.000 | 400 | 100 | 4000 | 3000 | 7000 | 12500 |
| 138 | - | 3.000 | 2400 | 100 | 4000 | 3000 | 7000 | 12500 |
| 139 | - | 3000 | 400 | 300 | 2000 | 1700 | 3700 | 7400 |
| 140 | - | 1500 | - | - | - | 500 | 500 | 2000 |
| 141 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| 142 | - | 500 | 400 | 100 | 100 | 700 | 800 | 1800 |
| 143 | - | 500 | 300 | - | 100 | 500 | 600 | 1400 |
| 144 | - | 2500 | 250 | 250 | - | 1100 | 1100 | 4100 |
| 145 | - | 1500 | - | - | 100 | 200 | 300 | 1800 |
| 146 | - | 3 | 4 | - | 5 | 5 | 10 | 17 |
| 147 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 148 | - | 3 | 5 | - | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 149 | - | 3 | 5 | - | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 150 | - | 400 | 200 | - | - | 100 | 100 | 700 |
| 151 | - | 2500 | - | - | - | 100 | 100 | 2600 |
| 152 | - | 2500 | - | - | - | 500 | 500 | 3000 |
| 153 | - | 1500 | - | - | - | 500 | 500 | 2000 |
| 154 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 7 |
| 155 | - | 3000 | 250 | - | - | 504 | 504 | 3754 |
| 156 | - | 2000 | 200 | - | - | 60 | 60 | 2260 |
| 157 | - | 3000 | - | - | - | 600 | 600 | 3600 |
| 158 | - | 1250 | - | - | - | 500 | 500 | 1750 |
| 159 | - | 2000 | 250 | - | - | 1002 | 1002 | 3252 |

1.2. Parcelamento: Atendendo o disposto no art. 15 inciso IV da Lei nº 8.666/93 os itens pretendidos serão licitados por itens, visando maior economicidade a administração e a amplitude da disputa durante o certame licitatório a fim de obter a proposta mais vantajosa.

1.3. Valores: Foram realizados os procedimentos básicos para realização de pesquisa de preços em atendimento a IN nº 05 de 27 de junho de 2014 do MPOG, apurando-se o valor médio de referência com base nos incisos I, III e IV do art 2º na referida norma.

1.3.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos, todos os custos diretos e indiretos, inclusive com fretes, carga e descarga do objeto até o local definido para entrega.

1.3.2. Foram priorizados os incisos I e II na realização da pesquisa de preços, entretanto a administração não logrou êxito em todos os itens, de modo que se fez necessário realizar pesquisa de preços nos moldes dos incisos III e IV.

1.3.3. Exauridas as modalidades de pesquisa preços orientadas pela IN nº 05, a Administração opta por levar à licitação alguns itens com menos de 3 pesquisas de preço. Isto porque a IN nº 05 em seu §6º estabelece que excepcionalmente, desde que justificado, será aceita pesquisa com menos de 3 preços. Neste caso optou-se por levar os itens adiante porque a Administração entende que seria mais prejudicial para o perfeito funcionamento do ensino desta instituição abrir mão destes itens à licitá-los com apenas uma pesquisa de preço, uma vez que são extremamente necessários nos laboratórios de ensino.

1.3.4. Em relação ao item anterior a Administração afirma que somente após várias tentativas de pesquisa de preços, sejam elas no painel de preços, com fornecedores, ou mesmo na internet é que optou-se por levar adiante os itens com menos de 3 pesquisas. As tentativas frustradas estão devidamente demonstradas no processo físico.

1.4. Descrição: O objeto foi descrito e relacionado com as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contratação, assim, os materiais a serem ofertados deverão ser necessariamente de 1ª linha, segundo os padrões usuais de mercado. Devem-se levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei nº 4.150, de1962.

1.4.1. A garantia dos itens e o prazo de validade dos Produtos Químicos e Reagentes serão de no mínimo 01 (um) ano, a contar do recebimento definitivo do material.

1.4.2. As empresas que irão fornecer os itens 05, 15, 22, 29, 63, 67, 69, 71, 77, 78, 85, 86, 89, 109, 123, 124, 144 e 157 deverão apresentar o Certificado de Licença de Funcionamento ou Autorização Especial, expedido pela Polícia Federal, em atendimento a Lei 10.357/2001 e Decreto 3.665/2000.

1.4.3. As embalagens deverão seguir as exigências da legislação vigente e as especificações supra estabelecidas e ainda trazer todos os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, número do item, etc.

1.4.4. Para os itens 1 a 32, 66 a 78, 85 a 99, 101, 102, 109, 111 a 117, 121 a 128, 133, 134, 140, 144, 145, 147 a 159, referente a comercialização de produtos químicos, as empresas deverão possuir Registro no Conselho Regional de Química, conforme Resoluções Normativas nº 105 de 17/09/1987 e 122 de 09/11/1990 do Conselho Federal de Química.

1.4.5. Os itens 33, 79, 80, 81, 82 deverão atender o disposto na Norma ABNT NBR 12485:1991 – Balão Volumétrico - Formato e Dimensões;

1.4.6. Os itens 33 a 35; 37 a 39; 53 a 56; 79 a 82; 100; 103 a 106; 118 a 120; 129 a 132; 136 a 139  devem estar adequados às normas abaixo relacionadas: ABNT NBR 11619:1990 – Vidraria de laboratório; ABNT NBR 11338:1989 - Vidraria de laboratório – Vocabulário – Dispositivos para distribuição e fechamento, reservatórios e recipientes.

1.5. Sustentabilidade: conforme instrução normativa número 31 de 03/12/2009 – IBAMA, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, instituído pelo artigo 17 inciso II da lei n.º 6.938, de 1981.

1.5.1. Os fabricantes dos itens especificados neste termo de referência que se enquadrarem no anexo II da IN 31 / 2009 IBAMA, subitens de 15-3 a 15-1 (indústria química).

I – que os bens, ou as embalagens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III – que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados(PBDEs).

1.5.2. As proponentes deverão ainda observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas, inclusive quanto à observância do anexo I da Instrução Normativa (IBAMA) nº 06 de 15 de março de 2013 no caso de itens enquadrados como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, caso em que poderá ser solicitado certificado de sustentabilidade ambiental.

# 2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1.	Os materiais de consumo solicitados pelo Departamento de Engenharia de Alimentos serão destinados para o Laboratório para atender as demandas do curso de Engenharia de Alimentos. O laboratório atualmente atende: aulas práticas das disciplinas obrigatórias e optativas do curso, sendo que muitas disciplinas apresentam 50% da carga horária com práticas; seis projetos de pesquisa que envolvem dez alunos de iniciação científica (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC); um projeto de extensão, que conta com seis alunos entre bolsistas e voluntários.

2.2.	Também deve-se considerar que foram submetidos ao PIBIC, ciclo 2017/2018, sete projetos, totalizando 10 alunos participantes. Portanto, o material de consumo é extremamente necessário para a continuidade de todos os projetos, bem como o andamento das aulas práticas para o funcionamento do curso, propiciando condições para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão do Curso de Engenharia de Alimentos.

2.3.	Dentro da área de ensino, pesquisa e extensão, em diversos Campi da UNIR, diversas pesquisas estão sendo desenvolvidas atualmente, e precisam de laboratórios equipados com reagentes químicos e com materiais de instrumentalização. A previsão de demanda atual contempla os mais variados tipos de produtos químicos com especificações diretamente relacionadas à obtenção de resultados satisfatórios no campo da pesquisa, como também nas aulas práticas dos cursos regulares ofertados pela UNIR.

2.4.	A compra do material especificado neste termo de referência visa suprir as necessidades laboratoriais por material de consumo do Campus de Ariquemes, Campus de Ji-Paraná, Campus de Presidente Médici, Campus de Rolim de Moura e dos departamentos NCET e NUSAU do Campus de Porto Velho.

2.5. DA JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS - O quantitativo dos itens advém do planejamento da quantidade que se espera utilizar no laboratório da Instituição no ano de 2018, considerando as aulas práticas a serem ministradas nos cursos regulares ofertados pelos Campus, bem como nos projetos de pesquisa e extensão.

2.5.1. Será utilizada nos laboratórios existentes no Campus de Presidente Médici, bem como atender os cursos de Engenharia de Pesca, Zootecnia e os cursos de Extensão e Pós-Graduação, melhorar o fornecimento e prestação de serviços de ensino incluindo as atividadesao ensino, pesquisa e entesão.

2.5.1.1. Além do principal fator motivador que é o ensino de graduação, é notável a demanda crescente da sociedade do Estado de Rondônia por serviços relacionados a produção de animais, os quais os egressos dos cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia devem estar aptos a entrarem no mercado de trabalho, e para isso a necessidade da realização de aulas experimentais que ocorrem nos eixos de disciplinas básicas.

# 3.  DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens ora pretendidos pela Administração enquadram-se na categoria de bens considerados comuns de uso geral, de que tratam a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 5.450/2005, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.

# 4. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do empenho, em remessa única, em dias úteis, nos seguintes endereços:

| MUNICÍPIO | ENDEREÇO | TELEFONE | HORÁRIO |
| --- | --- | --- | --- |
| ARIQUEMES | Av. Tancredo Neves, 3450 - St Institucional, Ariquemes - RO, 78931-740 | (69)3535-3563 | 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 |
| PRESIDENTE MÉDICI | Sede - Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº 4376-Bairro Lino Alves Teixeira – CEP: 76.916-000 Presidente Médici – Rondônia | (69) 3471-1924 (69) 3471-1954 | 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 |
| JI-PARANÁ | R. Rio Amazonas, 351 - Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná - RO | 69) 3416-7945 | 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 |
| ROLIM DE MOURA | Avenida Norte Sul, Nº 7300, Bairro Nova Morada, CEP: 76.940-000 | (69) 3449-3801 (69) 3449-3805 | 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 |
| PORTO VELHO | BR 364 km 9,5 sentido Acre, Porto Velho/RO. | (69) 2182 2111 | 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 |

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 01 (ano), ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

# 5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos itens fornecidos, para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

# 6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega dos itens em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2. Entregar os Produtos Químicos e Reagentes devidamente lacrados, com os rótulos íntegros dentro do prazo de validade.

6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de1990);

6.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na  licitação;

6.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

# 7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

# 8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

# 9. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67, Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de lotes de materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. Representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

# 10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3. Fraudar na execução do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal;

10.1.6. Não mantiver a proposta;

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.2.2. Multa Moratória de 0,1%(um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.

10.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.3. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

10.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.4. Aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de1999.

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Porto Velho – RO, 15 de fevereiro de 2018.

Elaboração:

Jesimiel Soares da Silva

Administrador

Campus de Ariquemes

Análise e Ajustes:

Edneia Trajano de Oliveira Viana                     Érica Gonçalves da Silva

Assistente em Administração/CCL                        Coordenadora/CCL

SIAPE 0396527                               Portaria nº 1035/2015/GR/UNIR

Aprovação:

Otacílio Moreira de Carvalho

Pró-Reitor de Planejamento

Portaria nº 639/GR-30/06/2016