TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de Serviços de Instalação de Aparelho de Ar Condicionado conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UND	VALORES R$
					UNITÁRIO	TOTAL
01	2020	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, tipo split HI-WALL, LINHA PAREDE, com aproximadamente 3m de tubulação e dreno e capacidade de refrigeração de 24.000 BTUs, 220v, 60hz, Gás refrigerante 100% ecológico, no Campus de Porto Velho.	83	SERV.	395,34	32.813,22
02	2020	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, tipo split HI-WALL, LINHA PAREDE, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTUs, 220v, 60hz, Gás refrigerante 100% ecológico ou R22, no Campus de Porto Velho.	20	SERV	193,00	3.860,60
03	2020	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR tipo split HI-WALL, LINHA PAREDE, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTUs, 220v, 60hz, Gás refrigerante 100% ecológico ou R22, no Campus de Porto Velho.	20	SERV	206,67	4.133,40
04	2020	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR tipo split HI-WALL ou piso-teto, LINHA PAREDE, com capacidade de refrigeração de 36.000 BTUs, 220v, 60hz, Gás refrigerante 100% ecológico ou R22, no Campus de Porto Velho.	20	SERV	444,00	8.880,00
05	2020	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR tipo Split Piso-teto, com capacidade de refrigeração de 48.000 BTUs, 220v, 60hz, Gás refrigerante 100% ecológico ou R22, no Campus de Porto Velho.	20	SERV	501,67	10.033,40
06	2020	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, tipo Split Piso-teto, com capacidade de refrigeração de 60.000 BTUs, 220v, 60hz, Gás refrigerante 100% ecológico ou R22, no Campus de Porto Velho.	20	SERV	432,50	8.650,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					68.370,02

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum não continuado.
1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratação adotará como regime de execução por tarefa.
1.5. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.
1.6. Valores: Foram realizados os procedimentos básicos para realização de pesquisa de preço, em atendimento a IN n° 5 de 27 de junho de 2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, apurando-se o valor médio com base no inciso I do art. 2º da referida norma.
1.6.1. A CONTRATADA deverá emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo o valor dos serviços de agendamento e outras com o valor dos demais serviços previstos nesses termo de referência.
1.6.2. Nos preços dos serviços deverão estar incluídos todos os custos e despesas tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimentos integral do objeto.
1.7. Descrição: O(s) objeto(s) foram descritos com as especificações necessárias para garantir a qualidade da contratação, portanto os materiais empregados na prestação dos serviços deverão ser necessariamente de 1ª linha, segundo os padrões usuais de mercado. Devem-se levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.4, em especial os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, normas ABNT NBR 14679, ABNT NBR 13971/97, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas.
1.7.1. A futura contratada deverá possuir Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de sua Jurisdição, conforme Lei n.º 5.194/66, 6.496/77 e Resolução CONFEA n.º 218/73, em plena validade.
1.7.1.1. A contratada deverá dispor de profissional habilitado, com de curso de refrigeração, curso de NR 10 e NR 35.
1.7.2. Os serviços deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano, a contar da data do seu recebimento definitivo. Os materiais empregados deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano, ou a do fabricante, se maior, contado do termo de recebimento definitivo.
1.7.3. As instalações devem seguir de acordo com as normas técnicas e manual do fabricante. 1.7.4. A contratada deverá conferir no local de forma rigorosa as condições para a instalação dos equipamentos, não se responsabilizando o contratante por eventuais erros de cálculo.
1.8. Parcelamento: Atendendo o disposto no §1º, art. 23, da lei nº 8.666/93, os itens pretendidos serão licitados por itens, visando maior economicidade à administração e a amplitude da disputa durante o certame licitatório a fim de obter a proposta mais vantajosa, havendo possibilidade de contratações distintas para cada espécie de manutenção.
1.9.Sustentabilidade: Na execução dos serviços, as contratadas deverão obedecer às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDOs) abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo às seguintes diretrizes:
1.9.1. É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;
1.9.2. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto na hora da execução dos serviços que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes específicas do artigo 2° e parágrafos da citada Resolução;
1.9.3. A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilização de equipamento projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automático antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente.
1.9.4. Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros regionais de regeneração de refrigerante licenciados pelo órgão ambiental competente, ou aos centros de coleta e acumulação associados às centrais de regeneração.
1.9.5. É vedada a utilização, na execução dos serviços, de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faça uso, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n° 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000.
1.9.6. As proponentes deverão ainda observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas, bem como, na execução do serviço de manutenção, inclusive quanto a observância do anexo I da Instrução Normativa (IBAMA) nº 06 de 15 de março de 2013 no caso de itens enquadrados como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, caso em que poderá ser solicitado certificado de sustentabilidade ambiental.
1.9.7. Nos termos da Instrução Normativa STLI/MPOG nº1, de 19/01/2010, a empresa contratada deverá obrigatoriamente promover as práticas de sustentabilidade ambiental, conforme o disposto na Instrução Normativa n.º 01/2010 da SLTI/MPOG, e adotar as seguintes práticas sustentáveis, quando couber:
1.9.8. Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
1.9.9. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;
1.9.10. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
1.9.11. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
1.9.12. Realizar programa interno de treinamento de seus empregados, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
1.9.13. Prover a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA; e
1.9.14. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, conforme processo nº 23118.003819/2017-63, adquiriu por meio de adesão a Ata do Pregão n° 12/2017 e UASG n° 153065, 63 equipamentos condicionadores de ar de 24 mil BTUs, os quais encontram-se alocados no patrimônio para instalação no Bloco 4E – Engenharia Elétrica. Portanto, observa-se a urgência da instalação desses equipamentos para que a UNIR não incorra em desperdício de dinheiro público, assim visando a eficiência da coisa pública. Disto decorre a necessidade de contratação de serviço para instalação desses condicionadores de ar. A demanda de serviços de instalação de centrais de condicionadores de ar se justifica pelas necessidades de melhor alocação dos equipamentos adquiridos, para suprir as necessidades desta IFES. A demanda de serviços de instalação de centrais de condicionadores de ar visa atender além das necessidades de estruturação do bloco de engenharia elétrica (processo 2318.002307/2015-18), também a demanda da Diretoria do Campus de Porto Velho e demanda co Campus de Ji Paraná. O objetivo visa também a desocupação do espaço do patrimônio, o tempo de garantia dos equipamentos, o funcionamento e desenvolvimento didático pedagógico do curso, inclusive o PDI 2014-2018 e atendendo as metas presentes no desenvolvimento institucional e políticas de ensino e ações acadêmicas para os cursos de graduação

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a prestação do serviço de Instalação Condicionador de Ar, para atender as Demandas do Núcleo de Tecnologia, da Diretoria de Administração do Campus de Porto Velho e do Campus de Ji-Paraná.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.
4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1.Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.1.1.Os serviços foram descritos com as especificações necessárias para garantir a qualidade da contratação, portanto os materiais empregados na prestação dos serviços deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os padrões usuais de mercado. Devem-se levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.4, em especial os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, normas ABNT NBR 14679, ABNT NBR 13971/97, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas.
5.1.2. Serviço de natureza não continuada, visto que se trata apenas de uma demanda momentânea, no caso, a instalação dos condicionadores de ar;
5.1.3. Na execução dos serviços, as contratadas deverão obedecer às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDOs) abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), bem como demais normas vigentes.
5.1.4. Duração inicial do contrato é 12 meses;
5.1.5. A entidade licitante no momento não dispõe de contratação do gênero, não havendo que se falar em transição gradual com transferência de conhecimento.
5.1.6. Vide Estudos Preliminares anexo a este Termo de Referência.
5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.
5.3. A quantidade estimada de deslocamentos está relacionada a quantidade dos itens, constante no quadro 1 do Termo de Referência.
5.4. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR.

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:30 as 12:00 h e das 14:00 as 17:30 horas.
6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
6.2.2. O endereço para realização das vistorias é o constante no item 7.3.1. deste Termo de Referência.
6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.
6.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
7.1.1. Os serviços deverão estar de acordo com as especificações descriminadas abaixo:
7.1.1.1. Os serviços serão realizados parceladamente e de acordo com as solicitações da UNIR nos quantitativos, preços e outras condições constantes neste Termo de Referência, na nota de empenho, no Edital e seus anexos;
7.1.1.2. Os cortes para passagem de tubulações em forros, divisórias, vidros, vigas, ou em qualquer outro tipo de estrutura deverão ser executados pela contratada com ferramentas apropriadas de forma a se obter um perfeito acabamento. No caso de serviços em desacordo com o estabelecido, a contratada deverá sem ônus para a CONTRATANTE, reparar ou substituir todo o material que sofreu dolo.
7.1.1.3. A contratada deverá recompor as estruturas danificadas com emassamento, pinturas e revestimento cerâmicos, no padrão existente tipo, forma e cor.
7.1.1.4. A área a ser recuperada após a instalação do equipamento corresponderá ao plano onde o mesmo irá ser instalado e todos os outros planos que sofreram alterações nas passagens de tubos, canos e fiações.
7.1.1.5. O equipamento e seus acessórios serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA até que a mesma entregue à FISCALIZAÇÃO os equipamentos devidamente instalados.
7.1.1.6. Os suportes para os condensadores deverão ser industrializados em aço reforçado e com medidas compatíveis com cada equipamento e capaz de suportar o peso da condensadora.
7.1.1.7. A empresa contratada deverá proceder à limpeza permanente do local de realização dos serviços ser realizada durante o trabalho e ao final de cada dia, incluindo a deposição do entulho em sacos resistentes, sem liberação de pó, para posterior deposição final, fora da edificação e em local apropriado.
7.1.1.8. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:
1. Às normas e especificações constantes deste memorial descritivo;
2. Às normas da ABNT;
3. Às prescrições e recomendações do fabricante;
4. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
5. Às normas referentes à segurança e medicina do trabalho (exemplo: NR06, NR 10 e demais);
6. Os casos não abordados serão definidos pela Fiscalização, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o serviço em questão;
7. Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações sem autorização expressa da Fiscalização;
8. A empresa contratada deverá prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela Fiscalização, relacionados com o referido serviço.
9. Ao dispositivo da lei N° 7804 de 18 de julho de 1989;7.2.1

7.2. A metodologia aplicada será a seguinte:
7.2.1. Metodologia para instalação
7.2.1.1. Toda a instalação elétrica deverá estar de acordo com a NBR 5410 para uma instalação segura.
7.2.1.2. Verificar o local de instalação da unidade evaporadora e condensadora.
7.2.1.3. Executar furos e rasgos na parede e/ou forro para a passagem da tubulação frigorífica e dreno.
7.2.1.4. Fixar a unidade evaporadora.
7.2.1.5. Fixar a unidade condensadora.
7.2.1.6. Realizar a ligação elétrica da força e interligação entre a unidade evaporadora e condensadora.
7.2.1.7. Isolar a tubulação frigorífica.
7.2.1.8. Após o serviço de soldagem, limpar as linhas de líquido e sucção.
7.2.1.9. Conectar a tubulação frigorífica na unidade evaporadora e condensadora.
7.2.1.10. Testar todas as conexões e flangeados.
7.2.1.11. Proceder o vácuo.
7.2.1.12. Quebrar o vácuo com nitrogênio.
7.2.1.13. Caso seja necessário balancear a carga de gás refrigerante.
7.2.1.14. Se o equipamento funcionar normalmente, proceder o reparo dos rasgos na parede com argamassa e pintar da mesma cor existente, ou montar o revestimento cerâmico da parede, ou piso, bem como recuperar o forro se for o caso.
7.2.1.15. Os cabos elétricos a serem utilizados serão do tipo multiplastico – flex, nas dimensões especificadas pela norma técnica.
7.2.1.16. Os serviços devem ser executados por trabalhadores qualificados ou capacitados e em conformidade com as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho e Manuais dos Fabricantes.
7.2.1.17. Utilizar fardamento, crachá com identificação, e todos os EPI’s para segurança do funcionário: Óculos, Luvas, Cintos de Segurança, ferramentas isoladas. A contratante advertirá e poderá exigir a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA caso este não cumpra com as normas de segurança.
7.2.1.18. As equipes devem ser compostas por profissionais com no mínimo 2 (dois) anos de experiência comprovada como técnico em refrigeração.
7.2.1.19. As linhas de líquido e sucção deverão ser isoladas com tubos esponjosos blindados.
7.2.1.20. Para a fixação dos isolantes térmicos em dutos de ar condicionados, bem como nas emendas, deverá ser utilizada, fitas constituídas de filme de polietileno na cor prata e trama de tecido com adesivo à base de resina e borracha, tipo Silver Tape 48 MM. Não estrangular o isolante térmico.
7.2.1.21. A contratada deverá vedar as frestas entre a tubulação e o orifício aberto na parede, para impedir entrada de água da chuva.
7.2.1.22. As linhas de sucção e líquidos, no interior dos ambientes e no exterior, deverão ser envolvidas com fita adesiva aluminizada, 3M ou Vonder.
7.2.1.23. As linhas de sucção e líquido deverão estar sempre alinhadas e aprumadas.
7.2.1.24. As linhas de dreno deverão ser confeccionadas em tubo de pvc. Esta tubulação deverá ter uma pequena inclinação para o perfeito escoamento da água de condensação até o lado externo do prédio. A água escoada deverá ser conduzida até uma caixa com fundo de brita. Estas redes deverão estar bem afixadas, com pequena declividade na horizontal e aprumada e alinhada na vertical.
7.2.1.25. A Tensão da Rede deverá ter no mínimo 198 V e no máximo 242 V. Caso ultrapasse estes limites, oriente o usuário a solucionar o problema. Verificar tensão na partida do compressor.
7.2.1.26. Reapertar todas as conexões do quadro QFAC, e verificar se o disjuntor está de acordo com a potência da máquina. Caso não esteja, providenciar a substituição.
7.2.1.27. Todas as carcaças metálicas deverão ser aterradas ao condutor de proteção PE, de seção adequada ao circuito de força.
7.2.1.28. Toda conexão cabo/barramento e ligação para os bornes, disjuntores, deverá ser executada através terminais de compressão apropriados do tipo olhal, agulha, garfo, conforme o caso.
7.2.1.29. Usar suporte metálico, com calços de borracha nos pés da unidade, para que evite ruídos indesejáveis;
7.2.1.30. Proceder processo de vácuo, utilizando bomba de vácuo e um vacuômetro 250 a 500 umHg.
7.2.1.31. Uma vez concluída a conexão com as tubulações, use um aparelho de inspeção quanto a vazamentos para examinar cuidadosamente se alguma das conexões está vazando.
7.2.1.32. Fazer sifões nas subidas da linha de sucção, quando aplicado, a cada 3,0m incluindo a base. Caso o desnível seja menor que 3m faça apenas na base.
7.2.1.33. Elevar a linha de expansão/líquido acima da unidade condensadora antes de ir para a unidade evaporadora (0,2m), quando a unidade evaporadora estiver abaixo da unidade condensadora.
7.2.1.34. Procedimentos a serem executados conforme manual do fabricante.
7.2.1.35. Deverá ser emitido relatório com os dados levantados (bloco, ambiente, potência da máquina, plaqueta, etc), com assinatura do técnico responsável.
7.2.1.36. Entregar o local do serviço limpo, isento de entulhos, restos de obra ou quaisquer outros materiais, para perfeita condição de ocupação e uso;
7.2.1.37. Caso houver alguma irregularidade no serviço executado a contratada será notificada pela equipe de fiscalização, assim como a contratante será informada, para adotar os devidos procedimentos cabíveis.
7.3. A demanda do órgão gerenciador tem como base as seguintes características:
7.3.1. Os serviços contratados destinam-se a atender as instalações dos seguintes Campus Universitários da UNIR:

MUNICÍPIO/CAMPUS	ENDEREÇO	TELEFONE
PORTO VELHO - RO	BR 364, km 9,5 s/nº – Sentido Rio Branco - AC.	(69) 2182-2162 / (69) 2182-2194

7.3.2. Em hipótese alguma, se admitirá que a licitante adjudicatária promova desligamento(s) de energia ou de quaisquer equipamentos de propriedade da UNIR sem a divulgação e consentimento prévio e formal do Gestor.
7.3.3. Por motivo de limitações orçamentárias, no corrente exercício poderá ocorrer redução significativa dos quantitativos previstos neste termo de referência.
7.3.4. As proponentes deverão considerar em suas propostas a necessidade de manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços junto a contratante, com poderes de representante ou preposto para tratar com a contratante, sobre assuntos relacionados à execução do contrato.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
8.1. DA GESTÃO: A execução dos serviços será iniciada após a celebração do termo de contrato ou emissão do instrumento equivalente na forma.
8.1.1. A unidade requisitante, por intermédio do Gestor do Contrato, encaminhará as ordens de serviços, autorizando a execução dos trabalhos.
8.1.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica pelo endereço eletrônico institucional.
8.1.3. O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo do Fiscal Técnico, e o recebimento definitivo, a cargo do Gestor do Contrato.
8.1.4. O Fiscal Técnico deverá preencher o check-list, verificando as pontuações conforme item 8.4.1. repassando ao Gestor as ocorrências na execução do serviço.

8.2. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: a mensuração será realizada pelos seguintes aspectos:
I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
II - os recursos humanos empregados em função da quantidade do serviço prestado;
III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
IV - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
V - a satisfação do público usuário.

8.3. DO PAGAMENTO: O pagamento será calculado por execução a por tarefa.
8.3.1 Para o pagamento da nota fiscal, será considerado o Instrumento de Medição de Resultados conforme itens 8.4.1. e 8.4.2.1.
8.4. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
8.4.1 Considerando os eventos possíveis de ocorrerem durante a vigência contratual será realizado o acompanhamento pela Fiscalização do Contrato, que para o caso proposto foi estabelecido conforme quadro abaixo da qual espera-se que a Contratada não pratique:

Tabela de Pontuação
Pontuação por ocorrência	Ocorrência	N.º de ocorrência na execução dos serviços
2	Manter empregado sem a qualificação exigida para executar os serviços contratados, por empregado e por execução demandada.
3	Atrasar a entrega dos serviços, por dia em atraso.
3	Não acusar o recebimento do e-mail na qual se encaminha a ordem de fornecimento no prazo de 72 horas, por e-mail encaminhado não respondido.
3	Não informar as mudanças do endereço eletrônico ou não atualizar no SICAF prejudicando a comunicação entre as partes, por execução demandada.
Total

8.4.2. Durante a vigência do contrato será adotado o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observando os parâmetros estabelecidos na IN SLTI/MPOG n° 05/2017.
8.4.2.1. O Instrumento de Medição de Resultados será aplicado na vigência contratual e contemplará 1 (um) indicador com as respectivas pontuações a serem registradas, que serão acompanhadas pela fiscalização do contrato, conforme segue quadro abaixo:

Indicador
Item	Discriminação
Finalidade	Cumprir os serviços relacionados item 7 do Termo de Referência de forma satisfatória e na qualidade requerida de modo a alcançar o objetivo da contratação.
Meta a cumprir	Não infringir qualquer cláusula constante no Termo de Referência.
Instrumento de medição	Planilha de controle dos serviços executados pelo Gestor do Contrato.
Forma de acompanhamento	Realização a cada serviço executado de check-list, por parte da fiscalização do contrato da execução do serviço.
Periodicidade	Por execução do serviço.
Mecanismo de cálculo	Somatório total da pontuação conforme quadro constante no item 8.4.1. do Termo de Referência.
Início da vigência	Data do início da execução dos serviços.
Faixas de ajuste do pagamento	1 a 9 pontos = recebimento de 100% da fatura / 10 a 20 pontos = recebimento de 95% da fatura / 21 a 30 pontos = recebimento de 85% da fatura / Acima de 31 pontos = recebimento de 80% da fatura

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. Para a perfeita execução dos serviços a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.
9.2.1. Da contratada deverá dispor dos seguintes itens:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS ITENS
EQUIPAMENTOS
1	lavadora de alta pressão
1	andaime tubular com alcance de 12 metros de altura
1	carrinho de armazém capacidade mínima 150 kg, com pneu
1	escada de alumínio com 7 degraus
1	escada de fibra, extensível, de 9,90 m, com 36 degraus
1	cortador de vidro
30 metros	mangueiras compatíveis com as lavadoras de alta pressão
1	PPU
1	maçarico portátil
1	foscoper
1	Cortador de Tubos
1	Manifold Completo para Gás R410A, R22 ou Gás Refrigerante 100% ecológico
1	Flangeador de Tubos
1	Vacuometro Digital VG 64
QUANTIDADE	FERRAMENTAS
1	Chave de fenda ¼ x 6
1	Chave de Fenda 1/8 x 3
1	Chave Cotoco Fenda 3/16
1	Chave Cotoco Phillips 3/16
1	Chave Phillips ¼ x 4
1	Chave Fenda 5/16' x 6'
1	Alicate Universal
1	Alicate Corte Diagonal
1	Alicate de Pressão
1	JG Soquete + Catraca 9 a19 mm
1	Chave Inglesa 15'
1	Chave Inglesa 12'
1	Chave Inglesa 6'
1	Estilete Padrão
1	Trena de Bolso 5m
1	Lanterna com Pilha
1	Alicate de Bico 6'
1	Jg Chave combinada 6 a 22 mm CRV
1	Estojo Chave Hallen 25 pçs
1	Mini Amperímetro Digital
1	Mala de Ferramentas
1	Furadeira
1	Serra copo para concreto
QUANTIDADE		INSUMOS
10 metros por unidade a ser instalada (máximo)		Fio elétrico
01 par por unidade a ser instalada		Suporte para fixação da condensadora
01 par por unidade a ser instalada		Suporte para fixação da evaporadora
03 metros por unidade a ser instalada (máximo)		Cano de cobre 1/4
03 metros por unidade a ser instalada (máximo)		Cano de cobre 3/8
03 metros por unidade a ser instalada (máximo)		Cano de cobre 1/2
03 metros por unidade a ser instalada (máximo)		Cano de cobre 3/4
03 metros por unidade a ser instalada (máximo)		Cano de cobre 5/8

9.2.2. A contratada deverá disponibilizar a seguinte relação de EPI:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
01 por trabalhador	Capacete
01 por trabalhador	Óculos
01 par por trabalhador	Manga
01 por trabalhador	Cinto de Segurança
01 por trabalhador	Cinturão Lombar
01 par por trabalhador	Protetor Auricular
01 par por trabalhador	Luva
01 par por trabalhador	Bota

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
10.5.Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
10.6.4.considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1.Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
11.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
11.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
11.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
11.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
11.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
11.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
11.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
11.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
11.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
11.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
11.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
11.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
11.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1. Em nenhuma hipótese será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
14.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
14.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
14.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
14.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
14.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
14.17.1. Adequação dos atendimentos aos chamados da UNIR, em especial, quanto os prazos estipulados neste Termo de Referência e a eficiência e eficácia dos serviços executados;
14.17.2. Examinar os materiais, produtos, equipamentos e peças utilizados, podendo impugnar seu emprego se em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência.
14.18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
14.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.
15.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
15.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
15.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato
15.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
15.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
15.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
15.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
15.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
15.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
15.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
15.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
15.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
15.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
15.6. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
15.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
16.4.1. o prazo de validade;
16.4.2. a data da emissão;
16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
16.4.4. o período de prestação dos serviços;
16.4.5. o valor a pagar; e
16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
16.6.1. não produziu os resultados acordados;
16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
16.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
16.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =	( 6 / 100 )	I = 0,00016438 / TX = Percentual da taxa anual = 6%
		365

17. REAJUSTE
17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO
18.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
18.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
18.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.
18.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
18.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
18.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
18.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
18.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
18.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
18.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
18.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
18.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
18.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
Nota explicativa: Caso haja necessidade de acionamento da garantia, recomenda-se promover a notificação da contratada e da seguradora ou da entidade bancária dentro do prazo de vigência da garantia, sem prejuízo da cobrança dentro do prazo prescricional.
18.12 Será considerada extinta a garantia:
18.12.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
18.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
18.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
19.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; e
19.1.5. cometer fraude fiscal.
18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
19.2.2. Multa de:
19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo; e
19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
19.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
19.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Servir-se de funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
Para os itens a seguir, deixar de:
5	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
6	Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
8	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
9	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01

19.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
19.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
19.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
19.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
198.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.
19.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
20.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
20.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
20.3.1.Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a dois anos, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
20.3.2. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de sua Jurisdição, conforme Lei n.º 5.194/66, 6.496/77 e Resolução CONFEA n.º 218/73, em plena validade.
20.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
20.4.1. Valor Global: R$ 70.654,37 (setenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos).
20.4.2. Valores unitários: Não se aplica.
20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
20.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
21.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.
21.2. Tal valor foi obtido a partir de Pesquisas realizadas no Painel de Preços, através do site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
22.1. As despesas decorrentes do objeto desse instrumento estão pré-programadas em dotação orçamentária, prevista no orçamento da União, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 154055/15254
Fonte: 8100000000
Programa de Trabalho:108623
Elemento de Despesa: 339039
PI: F20RKG01CIN

23. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
23.1. A execução dos serviços será iniciada após a celebração do termo de contrato, na forma que segue:
23.1.1. O gestor do contrato encaminhará as ordens de serviços ao preposto da empresa, por meio eletrônico, contendo em anexo a relação de equipamentos e o local onde serão instalados.
23.2. O prazo de execução dos serviços será de ate 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de cada ordem de serviço, com início em até 03 (três) dias, após o recebimento da mesma.
23.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente em até 02 (dois) dias contados do término das instalações, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
23.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
23.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
23.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
23.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

24. Anexos:
24.1. Anexo A – Estudo Preliminar.

Porto Velho, 09 de maio de 2019.

Elaboração:

João Pedro Bernardo de Oliveira	Gladistone Batista de Oliveira
Técnico de Laboratório	Técnico em Eletrônica
SIAPE n0 1771800	SIAPE n0 2131304
Membro comissão p/ elaborar Termo Referência	Membro comissão p/ elaborar Termo Referência
Portaria n0 116/2018/DCCL/PRAD/UNIR	Portaria n0 116/2018/DCCL/PRAD/UNIR

Análise e Ajustes:

Ednéia Trajano de Oliveira Viana
 SIAPE 0396527/CCL /DCCL

Érica Gonçalves da Silva
Coordenadora/CCL
Portaria nº 1.035/2015/GR/UNIR

Aprovação:

Fabrício Donizeti Ribeiro Silva
 Portaria nº 525/2018/GR/UNIR
Pró-Reitor de Planejamento

ANEXO A

ESTUDOS PRELIMINARES

1. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
A Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, conforme processo nº 23118.003819/2017-63, adquiriu por meio de adesão a Ata do Pregão n° 12/2017 e UASG n° 153065, 63 equipamentos condicionadores de ar de 24 mil BTUs, os quais encontram-se alocados no patrimônio para instalação no Bloco 4E – Engenharia Elétrica. Portanto, observa-se a urgência da instalação desses equipamentos para que a UNIR não incorra em desperdício de dinheiro público, assim visando a eficiência da coisa pública. Disto decorre a necessidade de contratação de serviço para instalação desses condicionadores de ar.
2. REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão do Plano de Ação do Núcleo de Tecnologia de 2018.
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os objetos são de natureza não continuada, visto que se trata apenas de uma demanda momentânea, no caso, a instalação dos condicionadores de ar.
Os objetos foram descritos com as especificações necessárias para garantir a qualidade da contratação, portanto os materiais empregados na prestação dos serviços deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os padrões usuais de mercado. Devem-se levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.4, em especial os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, normas ABNT NBR 14679, ABNT NBR 13971/97, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas.
Os serviços deverão ser executados em conformidade com as diretrizes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de sua Jurisdição, por empresas habilitadas, detentoras de responsáveis técnicos conforme Lei n.º 5.194/66, 6.496/77, Resolução CONFEA n.º 218/73 e Resolução CONFEA 336/89, devendo a dispor de profissional habilitado com certificação de curso de refrigeração, curso de NR 10 e NR 35.
Os serviços deverão ter garantia mínima de um ano, a contar da data do seu recebimento definitivo. Os materiais empregados deverão ter garantia mínima de um ano, ou a do fabricante, se maior, contado do termo de recebimento definitivo.
Na execução dos serviços, as contratadas deverão obedecer às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDOs) abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano).
É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402.
Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto na hora da execução dos serviços que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes específicas do artigo 2° e parágrafos da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003.
A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilização de equipamento projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automático antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente.
Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros regionais de regeneração de refrigerante licenciados pelo órgão ambiental competente, ou aos centros de coleta e acumulação associados às centrais de regeneração.
É vedada a utilização, na execução dos serviços, de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faça uso, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n° 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000.
As proponentes deverão ainda observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas, bem como, na execução do serviço de manutenção, inclusive quanto a observância do anexo I da Instrução Normativa (IBAMA) nº 06 de 15 de março de 2013 no caso de itens enquadrados como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, caso em que poderá ser solicitado certificado de sustentabilidade ambiental.
Nos termos do Anexo V da Instrução Normativa STLI/MPOG nº 2, de 30/04/2008, e da Instrução Normativa STLI/MPOG nº1, de 19/01/2010, a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências: racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas; substituir, sempre que possível, as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; usar produtos de limpeza que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; utilização de veículos automotores que atendam aos limites máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n° 1, de 11/02/1993, e n° 272, de 14/09/2000, e legislação correlata.
4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
Segundo as demandas do Núcleo de Tecnologia para instalação dos condicionadores de ar que estão parados na Coordenação de Patrimônio, de acordo com o memorando N° 182/COPAT/DASG/PRAD, Página 17 do processo, temos:
ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE.
01	SERV.	Instalação de condicionador de ar tipo split HI-WALL, LINHA PAREDE, com aproximadamente 3m de tubulação e dreno e capacidade de refrigeração de 24.000 BTUs, 220v, 60hz, Gás refrigerante 100% ecológico. Local: Bloco 4E – Prédio Engenharia Elétrica no Campus de Porto Velho.	63

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
- Diversas empresas podem prestar os serviços, por se tratar de serviço comum, disponíveis no mercado.
- Foram analisadas várias contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas ao sistema Painel de Preços do Portal de Compras do Governo Federal, identificando alternativa para atender à necessidade da Administração.
- Para a contratação de serviços de instalção de Ar Condicionado, outros órgão públicos, efetivam a contratação de forma semelhante à que se pretende adotar, cumprindo as respectivas exigências legais e normativas.
- Na contratação em análise não foram identificadas situações específicas ou casos de complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realização de audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando preservar a relação custo-benefício, em face dos serviços serem considerados comuns.
- A solução que atende os interesses e necessidades da Administração é a contratação de empresa jurídica especializada para a prestação de serviços não continuados de instalação/desinstalção de Ar Condicionado.
6. ESTIMATIVAS DE PREÇO
- Foi realizado pesquisa de preço junto ao painel de preço do governo federal, em atendimento ao inciso I do art. 2° da IN n° 5 de 27 de junho de 2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:
ITEM	UND	FORNECEDOR - C.N.P.J.	DATA DA PESQUISA	VALORES DA PESQUISA
1	SERV	Realmak Serviços e Comercio Eireli – EPP: CNPJ: 03.496.338/0001-74	02.08.2018	R$ 676,67
		Elton Tomas dos Santos – ME: CNPJ: 05.689.080/0001-58	02.08.2018	R$ 600,00
		Rosendo Empreiteira Eireli: CNPJ: 29.690.511/0001-64	27.08.2018	R$ 883,33

- Estess três orçamentos junto ao painel de preço do governo federal, apurando-se o valor médio com base na IN n° 5 de 27 de junho de 2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que resultaram nos valores orçados estimados abaixo:
ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERV.	Instalação de condicionador de ar tipo split HI-WALL, LINHA PAREDE, com aproximadamente 3m de tubulação e dreno e capacidade de refrigeração de 24.000 BTUs, 220v, 60hz, Gás refrigerante 100% ecológico. Local: Bloco 4E – Prédio Engenharia Elétrica no Campus de Porto Velho.	63	720,00	45.360,00

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
- Os serviços deverão estar de acordo com as especificações descriminadas abaixo:
- Os serviços serão realizados parceladamente e de acordo com as solicitações da UNIR nos quantitativos, preços e outras condições constantes neste Termo de Referência, na nota de empenho, no Edital e seus anexos;
- Os cortes para passagem de tubulações em forros, divisórias, vidros, pavimentação ou em qualquer outro tipo de estrutura deverão ser executados pela contratada com ferramentas apropriadas de forma a se obter um perfeito acabamento. No caso de serviços em desacordo com o estabelecido, a contratada deverá sem ônus para a CONTRATANTE, reparar ou substituir todo o material que sofreu dolo.
- A contratada deverá recompor as estruturas danificadas com emassamento, pinturas e revestimento cerâmicos, no padrão existente tipo, forma e cor.
- A área a ser recuperada após a instalação do equipamento corresponderá ao plano onde o mesmo irá ser instalado e todos os outros planos que sofreram alterações nas passagens de tubos, canos e fiações.
- O equipamento e seus acessórios serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA até que a mesma entregue à FISCALIZAÇÃO os equipamentos devidamente instalados.
- Os suportes para os condensadores deverão ser industrializados em aço reforçado e com medidas compatíveis com cada equipamento e capaz de suportar o peso da condensadora.
- A empresa contratada deverá proceder à limpeza permanente do local de realização dos serviços ser realizada durante o trabalho e ao final de cada dia, incluindo a deposição do entulho em sacos resistentes, sem liberação de pó, para posterior deposição final, fora da edificação e em local apropriado.
- A empresa contratada deverá prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela Fiscalização, relacionados com o referido serviço.
- Metodologia para instalação.
- Os serviços devem ser executados por trabalhadores qualificados ou capacitados e em conformidade com as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho e Manuais dos Fabricantes.
- Utilizar fardamento, crachá com identificação, e todos os EPI’s para segurança do funcionário: Óculos, Luvas, Cintos de Segurança, ferramentas isoladas. A contratante advertirá e poderá exigir a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA caso este não cumpra com as normas de segurança.
- Para a fixação dos isolantes térmicos em dutos de ar condicionados, bem como nas emendas, deverá ser utilizada, fitas constituídas de filme de polietileno na cor prata e trama de tecido com adesivo à base de resina e borracha, tipo Silver Tape 48 MM. Não estrangular o isolante térmico.
- A contratada deverá vedar as frestas entre a tubulação e o orifício aberto na parede, para impedir entrada de água da chuva.
- Todas as carcaças metálicas deverão ser aterradas ao condutor de proteção PE, de seção adequada ao circuito de força.
- Toda conexão cabo/barramento e ligação para os bornes, disjuntores, deverá ser executada através terminais de compressão apropriados do tipo olhal, agulha, garfo, conforme o caso.
- Caso houver alguma irregularidade no serviço executado a contratada será notificada pela equipe de fiscalização, assim como a contratante será informada, para adotar os devidos procedimentos cabíveis.
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO QUANDO NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO
Atendendo o disposto no §1º, art. 23, da lei nº 8.666/93, e ao art. 3.8 da IN n° 5 de 25 de maio de 2017, anexo III, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão itens pretendidos serão licitados por itens, visando maior economicidade à administração e a amplitude da disputa durante o certame licitatório a fim de obter a proposta mais vantajosa, havendo possibilidade de contratações distintas para cada espécie de manutenção.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS
A instalação dos condicionadores de ar ensejará no aproveitamento de recursos já gastos por esta Universidade e que não estão sendo aproveitados pois os aparelhos estão parados esperando a instalação, além de propiciar em um conforto térmico para o corpo docente, técnico, discente e equipamentos dos laboratórios.
10. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE DO ÓRGÃO
O cronograma de providencias contemplará as seguintes atividades, que serão realizadas e/ou informada.
- Verificação dos pontos de energia e disjuntores para os equipamentos que serão instalados; Todos já instalados
- Indicar à empresa ganhadoura da licitação, as salas e locais onde ficarão os equipamentos a serem instalados, conforme consta enumeradas na página n° 02 do processo.
- Os Servidores indicados serão orientados para acompanhar e fiscalizar os serviços de instalação de acordo com as normas vigentes, evitando assim desvantagem para a Administração.
- Conforme estrutura do prédio, o ponto de energia deixado pela construtora para ser instalado o ar condicionado, e o espaço pequeno entre o teto e a janela, não havendo outra alternativa, será necessário que a empresa contratada faça, em todos os ambientes, abertura no vidro das janelas para passagem da tubulação e o dreno da água.
- A Contratada terá ou contratará andaime de aproximadamente 12 metros de altura.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda
12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no item 6 mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.